«О проведении проверки исполнения законодательства о водоснабжении»

Прокуратурой района проведена проверка в ООО «Верховажская теплосеть» при эксплуатации системы водоснабжения п. Каменка Верховажского муниципального округа.

В соответствии с муниципальным контрактом общество наделено статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения.

В ходе проверки с привлечением специалиста Роспотребнадзора осуществлен отбор проб питьевой воды из водоразборной колонки в п. Каменка.

По результатам испытания воды установлено, что проба питьевой воды не соответствует гигиеническим нормативам по показателю «жесткость».

Указанные обстоятельства препятствуют в получении жителями п. Каменка качественной питьевой воды.

В целях устранения выявленных нарушений, причин и условий, им способствующих, прокуратурой района генеральному директору ООО «Верховажская теплосеть» внесено представление, которое в настоящее время находится в стадии рассмотрения.

Заместитель прокурора района

# юрист 1 класса                                                                                             А.Н. Рогозин